建设工程教育网（www.jianshe99.com）


钢结构安装

1 概述： 

[image: image23.png]e @ T




***钢结构安装工程：安装钢构总重量约为5500吨，钢柱约573根/段、钢梁6230根，其中：A楼（1~6轴）钢柱192根/段、梁1710根；B楼（6~17轴）钢柱290根/段、钢梁3235根；C楼（18~24轴）钢柱91根/段、钢梁1283根。最重柱段为6.2吨，最长柱段为12.5m，最重组合及最大体积构件为A楼与B楼间13层楼高处的空中连廊，单片体积为13m*4.5m，总成重量约10吨，安装构件的区间范围为214m*77.5m。建筑面积为9.5万平方米，由三栋高层加裙房组合而成。

2 安装用主要设备（吊机）的选用及布置

2.1 按工程实际需要（区间、构件重、工作量、进度）考虑现场选用2台H3/36B，60米臂长；1台QTZ7030，70米臂长。

2.2 塔吊的布置及性能：

2.2.1 塔吊的布置：见附图

1） 塔吊性能：见下图

[image: image24.wmf][image: image25.png]


[image: image26.png]



[image: image27.wmf]½ÅÊÖ¼Ü°å

Ðü¹Ò¼þ

ÏÂÏÒ¸Ë

ÉÏÏÒ¸Ë


[image: image28.wmf][image: image29.wmf][image: image30.wmf]C楼塔吊承台�

～6*6M

～2M

C楼塔基示意�

：

C楼底板�

[image: image31.wmf]B楼塔基示意图�

：

塔基承力桩

B楼塔吊承台�

B楼底板�

[image: image32.wmf]6M

承台

塔基承力桩

A楼底板�

基坑围护桩

A楼塔基示意�

：

A楼建筑外墙�

[image: image33.wmf]
                                           50M     55M     60M     65M     70M

[image: image34.wmf]楼层组合螺栓拧紧顺序

2

2

2

1

1

1

3

3

2

3

1

3

[image: image35.wmf]Á¬¸Ë

ÃªË¨

[image: image36.wmf]ÃªË¨¿×Î»¦Õ32*16

Ä£°å6*100

20．3M                                    5.6T     4.8T     4.1T     3.5T     3T

                          QTZ7030性能图
        自由吊高度59M,首次扶强高40.75M，继后扶强间隔27M。

[image: image37.wmf]6M

承台

塔基承力桩

A楼底板�

基坑围护桩

A楼塔基示意�

：

A楼建筑外墙�

[image: image38.wmf]C楼塔吊承台�

～6*6M

～2M

C楼塔基示意�

：

C楼底板�

[image: image39.wmf][image: image40.wmf]Á¬¸Ë

ÃªË¨


[image: image41.wmf]ÃªË¨¿×Î»¦Õ32*16

Ä£°å6*100

[image: image42.wmf]B楼塔基示意图�

：

塔基承力桩

B楼塔吊承台�

B楼底板�

[image: image43.wmf]楼层组合螺栓拧紧顺序

2

2

2

1

1

1

3

3

2

3

1

3

[image: image44.wmf]½ÅÊÖ¼Ü°å

Ðü¹Ò¼þ

ÏÂÏÒ¸Ë

ÉÏÏÒ¸Ë

[image: image45.wmf][image: image46.wmf]
                                            40M     45M    50M     55M     60M

[image: image47.png]


[image: image48.png]e @ T




[image: image49.wmf]21．2M                                    6.8T      6T     5.2T     4.4T     3.6T

                       H3/36B性能图
        自由吊高度51.2M,首次扶强高39M，继后扶强间隔27M。

2） 塔吊扶强：

A楼扶强二次，B楼扶强一次，C楼不扶强。

3） 塔吊的进场计划：

①塔吊基础的施工顺序及塔吊装、拆的配合；

A区塔吊的基础：（见下图）

[image: image50.png]



打桩的顺序要求以A楼→B楼→C楼，在B楼，C楼打桩时，在A楼开挖前，将A楼的塔吊基础砼完成并进行组立A楼塔吊，目的是施工吊车在场内作业。

B区塔吊的基础：（见下图）

[image: image51.wmf]
基础做在13-14，B-C轴间，塔吊承台在地下室底板施工前完成，并完成塔吊的组立，供底板内钢柱的施工。

C区塔吊的基础：（见图）


基础做在19-20，F-G轴间，塔吊承台在地下室底板施工前完成，并完成塔吊的组立，供底板内钢柱的施工。

本方案的缺点：有局部5根柱5根梁无法吊到，需采用汽车吊进入基坑吊装，在施工上有时间、条件的限制较多。可考虑采取人工倒运吊装（另出方案）。

本方案的优点：可以采用汽车吊将塔吊拆除。

各楼层的施工顺序：

A楼塔吊基础→A楼塔吊组立→A楼地下室开挖→A楼地下室底板→A楼地下2层→B楼塔吊基础开挖→B楼塔基→B楼塔吊组立→B楼地下室底板→A、B楼地下室一层→A、B楼1～4层→A、B楼五楼以上施工→C楼开挖→C楼塔基→C楼塔吊组立→C楼底板→C楼施工。

4） 塔吊的组立，拆除：

A楼塔吊用汽车吊组装，汽车吊站位在A楼区域原土上；

B楼塔吊用汽车吊组装，汽车吊站位在B楼基坑内，底板施工前；

C楼塔吊用B楼塔吊组装，（距离55米），吊大臂等大件时用汽车吊抬；

B塔首先拆除（施工进度要考虑平衡），拆除时采用汽车吊拆（方案二）；

A、C楼自由下落到地拆除。

5） 各塔吊的工作状态：

B塔均能360度旋转，C塔工作半径约200度；

A、C楼塔吊采用36B，工作半径60M，端部吊重3.6T。B塔吊采用7030，工作半径70米，端部吊重3T。

3 安装施工组织与机构

3.1 组织机构
3.1.1 项目组织机构及管理：

钢结构项目经理部组织机构见附表：







3.1.2 钢结构安装经理部职能：

1) 成立以项目经理为核心的安装项目经理部。

2) 成立以项目技术负责人为首的钢结构施工技术小组，负责研究解决设计、制作、安装过程中可能出现的重大技术问题。
3) 安装项目经理部主要职能包括：
① 编制本工程施工质量计划。
② 编制施工组织设计、单项工程施工专项方案。
③ 协助总包单位落实各项现场准备工作。
④ 解决钢结构图纸中的一切问题，负责落实图纸变更、技术洽商。
⑤ 解决钢结构施工中的技术问题，做好各项安全技术交底、并且监督贯彻执行情况。

⑥ 制定并控制钢结构施工中各项施工进度计划，协调材料、构件的进场计划。
⑦ 制作、安装过程的质量控制和检测。
⑧ 负责钢结构技术质量资料收集管理工作。
⑨ 在施工中与各方密切配合，提供良好服务。协调土建与钢构的作业，保证总体施工质量及进度。
⑩ 参加与业主、监理单位组织的工程协调会，及时解决施工中出现的问题。

⑾ 分部工程的验收、结算组织。

3.1.3 钢结构安装施工劳动力计划：
安装施工人员：

	工种
	管理
	起重工
	安装工
	电焊工
	电工
	测量
	司机
	合计

	人数
	20
	15
	65
	40
	4
	6
	4
	154


3.2 施工准备

3.2.1 施工条件

1) 钢结构柱基础砼强度达到施工所需强度，并由现场监理单位发出钢结构安装指令后，方可进行钢结构安装工作。 

2) 钢结构与混凝土连接件预埋位置的准确度直接影响结构最终的安装质量，工程中需密切配合土建公司，确保连接件的定位尺寸偏差符合下表要求：

	项  目
	允许偏差

	支撑面
	标高
	±3.0

	
	水平度
	1/1000

	地脚螺栓
	螺栓中心偏移
	5.0

	
	螺栓露出长度
	+20.0

0

	
	螺纹长度
	+20.0

0

	预留孔中心偏移
	10.0


3) 在进行基础混凝土施工时要用玻璃丝布对地脚螺栓进行保护，防止螺栓丝扣被混凝土污染，并不得将螺栓丝扣划伤。

3.2.2 材料准备

1) 构件进场必须根据《钢结构施工综合进度计划》及三天安装滚动计划的要求进行。

2) 进场构件必须具备：

A. 原材质量证明书、

B. 原材复检报告、

C. 钢构件产品质量合格证、

D. 焊接工艺评定报告、

E. 焊接施焊记录、

F. 焊缝外观检查报告、

G. 焊缝无损检测报告、（包括第三方抽检报告）

H. 构件尺寸检验报告、

I. 干漆涂膜厚度检测报告、

J. 摩擦面抗滑移系数检测报告；

K. 高强螺栓力学性能试验报告等资料。

3) 严格遵守浙江省杭州市建筑施工的各项规定及现场监理公司对安装前施工资料的要求。

3.2.3 施工工具配置：

安装施工主要机具、设备的规格和数量
	序号
	品名
	规格
	单位
	数量
	用途

	吊装用具
	1
	铁扁担
	6吨
	个
	2
	结构吊装

	
	2
	钢丝绳
	φ17.5、φ9
	根
	若干
	结构吊装、安全绳

	
	3
	卡环
	10#、6#
	个
	若干
	结构吊装

	
	4
	自动卡环
	15吨
	个
	6
	结构吊装

	
	5
	兜带
	
	副
	8
	瓦板搬运

	
	6
	吊装夹具
	3吨
	个
	6
	钢梁吊装

	
	7
	对讲机
	
	个
	12
	指挥用

	
	8
	吊栏
	
	个
	20
	安装用

	
	9
	防坠器
	
	个
	15
	吊装用

	
	10
	爬梯
	自制
	
	若干
	吊装用

	小型机具
	11
	活动扳手
	8寸-20寸
	个
	12
	紧固螺栓

	
	12
	棘轮扳手
	
	个
	
	紧固螺栓

	
	13
	手动葫芦
	1-2吨
	个
	60
	临时固定

	
	14
	电动扳手
	M20-M24
	个
	4
	高强螺栓紧固

	
	15
	铁皮剪刀
	
	把
	4
	压型钢板修剪

	
	16
	角向磨光机
	φ125
	台
	20
	焊缝打磨

	焊接机具
	17
	栓钉熔焊机
	JSS2500型
	台
	1
	栓钉焊接

	
	18
	等离子切割机
	
	台
	2
	压型钢板切割用

	
	19
	氧气、乙炔
	
	套
	8
	切割用

	
	20
	硅整流焊机
	SS-400
	台
	40
	钢柱、钢梁焊接

	
	21
	碳弧气刨机
	SS-630
	套
	2
	焊接返修

	
	22
	烤箱
	
	台
	3
	烘烤焊条

	
	23
	直流焊机
	BX1-500
	台
	8
	楼层板施工用

	
	24
	空气压缩机
	V-1.05/10
	台
	2
	气刨、等离子切割供气

	
	25
	保温桶
	
	个
	40
	焊条保温

	
	26
	活动焊机房
	
	个
	4
	装焊机

	
	27
	配电柜
	
	个
	3
	电缆传递供配电

	
	28
	配电箱
	
	个
	若干
	施工用电三级保护

	
	29
	电缆线
	
	米
	若干
	供电


3.2.4 现场安装用电：

3.2.4.1 主要用电设备一览表：

钢结构施工用电设备一览表
	机具名称
	台数
	单台用
电量
	合计用电量
	暂载率
	P1（KW）

	1
	塔吊
	3
	90KW
	270
	75%
	202

	2
	电焊机400型
	40
	23 KW
	920
	65%
	598

	3
	电焊机630A型
	2
	36KW
	72
	65%
	47

	4
	BX1-500
	8
	25KW
	200
	60%
	120

	5
	SS2500
	1
	50KW
	50
	60%
	30

	6
	空压机
	2
	7.5KW
	15
	50%
	7.5

	7
	烘箱
	3
	5KW
	15
	70%
	10.5

	8
	其它
	
	80KW
	
	
	80

	9
	
	
	
	
	
	1095


整个钢结构安装工程，根据以上主要用电设备，计算总负荷：

PC=1.1×K×∑

其中同期系数 K=0.6
则：1.1×0.6×1095≈723KW

3.2.4.2 钢构安装用电计划：见图







第一月   第二月   第三月 第四月  第五月 第六月  第七月 第八月 第九月  第十月

3.3 施工部署

3.3.1 构件进场和卸货：
1) 构件进场根据现场安装有计划、有顺序地搬入现场，不会发生在现场长时间堆放的现象。 

2) 卸车时构件要放在适当的支架上或枕木上，注意不要使构件变形和扭曲。要求准备两副卸货用吊索、挂钩等辅助用具周转使用，以节省卸货时间。并且用具定期检查、清除事故隐患。安装与卸车用具必须分列，禁止混用。

3) 运送构件时，轻拿轻放，不可拖拉，以避免将表面划伤。

4) 构件放在地面时，不允许在构件上面走动。
5) 卸货作业必须由工地有资格的人员负责，对构件在运输过程中发生的变形，与有关人员协商采取措施在安装前加以修复。

6) 卸货时，应防止构件从车上落下，应设置维护栏以避免伤害第三者。

3.3.2 进场构件验收要点：
1) 检查构件出厂合格证、材料试验报告记录、焊缝无损检测报告记录、焊接工艺评定、板材质量证明等随车资料。
2) 检查进场构件外观：主要内容有构件挠曲变形、柱总长度、梁总长、梁中连接位置、方向、规格、节点板表面破损与变形、焊缝外观质量、焊缝坡口几何尺寸、构件表面锈蚀和板材表面质量、钢柱内是否清洁无异物等，若有问题，应立即通知加工厂，并会同有关部门决定处理方案。
3) 检查高强度螺栓出厂的合格证和性能试验报告，并按不同批号、规格抽检进行轴力试验和扭矩系数试验。（具体工作见试验准备工作）。同时送检抗滑移磨面试件进行试验。
3.3.3 钢构件现场堆放管理：

     根据工程需要，我们初步拟定设置三个构件堆放场。

1) 构件分批进场，钢柱沿安装就位位置放置，柱脚底板靠近柱所对应的锚固螺栓。钢柱、钢梁下须加垫木，并且须注意预留穿吊索的空间。


   　　
                         垫木                       钢构件　
    小件及零配件螺栓、栓钉、焊条应集中保管于仓库，作到随用随领，如有剩余，应在下班前作退库处理。仓库保管员对小件及零配件应严格作好发放领用记录及退库记录。梁、板等较宽构件应垫成坡度，以避免积水，保持空气流通、排水通畅。如下图：



2) 对于压型钢板在现场存放时，必须倾斜放置，以保证水分尽快的从板的缝隙中流出，避免瓦板产生水斑。

3) 所有构件运到现场，采取遮盖措施，避免构件受雨淋而生锈。

3.3.4 试验准备工作：
进入现场的扭剪型高强度螺栓连接副，使用前进行复验紧固轴力平均值和变异系数。检验数量为每批每种规格复验8套 ，检验结果应符合设计要求。结构用钢在加工前进行材料复试，保证结构用钢满足设计要求。同时作高强螺栓摩擦面抗滑移系数试验，应满足设计要求η=0.45。2000T为一个批次，每批三组试件。

3.3.5 施工平面布置：

参见：见土建施工总布置
3.3.6 施工进度计划：

参见：见土建施工总计划
4 构件安装

4.1 主体钢结构：

4.1.1 施工分区及顺序：本工程主结构安装工作分为四个区分步进行。（根据土建总体施工安排）分区见附图： 

1) 安装区顺序：A楼主体部分（D~J/1~6轴）→B楼主体部分（7~17/C~F轴）→A楼裙房→B楼西段裙房（7~11轴）→B楼东段裙房（12~17轴）→C楼主体（18~24/G~K轴）→C楼裙房

A楼与B楼间有后浇带分断，B楼与C楼的裙房连接采用施工缝的方法来分别施工。

B楼裙房的总长度有115米，在安装过程中考虑分成东、西两个区域分别进行（中间分隔在11~12轴间）待东、西两部分构件焊接完成后进行实测后再装入该分隔轴区的构件。

2) 安装各工序的作业顺序：

柱吊装→相关梁吊装→形成稳定体→初校→高强螺栓连接→复核→焊接（上层梁→下层梁→柱）→楼板铺设（柱内砼浇注）→栓钉焊→绑扎钢筋

3) 土建、钢构施工配合顺序：

A楼塔楼内钢柱（二层地下室部份）的首节柱安装→地下二层基础底板砼工程施工→

 1~18轴间的首节柱安装（一层地下室）              第二节钢柱施工
 A楼核心筒施工                                   A、B楼核心筒施工

   第三节钢柱施工                C楼首节柱施工     基础底板施工

   A、B楼核心筒施工              A、B楼钢构及砼筒体、楼板施工       



4.1.2 地面准备工作
4.1.2.1 柱身弹线
底层钢柱吊装前，必须对钢柱的定位轴线，基础轴线和标高，地脚螺栓直径和伸出长度等进行检查和办理交接验收，并对钢柱的编号、外形尺寸、螺孔位置及直径、承剪板的方位等等，进行全面复核。确认符合设计图纸要求后，划出钢柱上下两端的安装中心线和柱下端标高线（见图6）。


     图6

4.1.2.2 钢柱安装辅助准备：
钢柱起吊前，将吊索具、操作平台、爬梯、溜绳以及防坠器等固定在钢柱上（图7）。     

        
[image: image1.wmf]

[image: image2.wmf]
图7
4.1.2.3 用钢柱上端连接耳板与吊板进行起吊，由塔吊起吊就位。（见图8）


[image: image3.wmf]
图8
4.1.2.4  钢梁起吊准备
   ① 吊装前检查梁的几何尺寸、节点板位置与方向。    
   ② 起吊钢梁之前要清除摩擦面上的浮锈和污物。
   ③ 在钢梁上装上安全绳，钢梁与柱连接后，将安全绳固定在柱上。
   ④ 梁与柱连接用的安装螺栓，按所需数量装入帆布桶内，挂在梁两端，与梁同时起吊（图9）。


[image: image4.wmf]       

图9
   ⑤ 梁吊装采用一吊多根方法，每吊根梁根据该节柱的层数所定。


[image: image5]
4.1.3 首节柱安装

4.1.3.1 柱子就位

    柱子就位时首先利用埋件上的轴线确定好柱子位置，此时可令吊车将30％－40％荷载落在下部结构上。

4.1.3.2 柱顶标高调整

首层钢柱标高主要依赖于基础埋件标高的准确，安装前要严格测量柱底，因该细部结构施工时钢柱底板与一次浇基础砼有50mm的后浇，所以基础搁置标高控制设在16颗锚栓上，固定锚栓下螺母的上标高，提前用钢板调整到高度。钢柱安装时以水准仪复测柱顶标高，无误后拴好揽风绳令吊车落钩。（图10）。

                       
[image: image6.wmf]         

图10
在复测柱顶标高前在柱体两侧挂上磁力线垂初步确定柱体垂直度，然后测标高。测标高时可利用柱底上1米处的标高十字线标记进行校核。

4.1.3.3 钢柱垂直度校正
   ① 用两台经纬仪从柱的纵横两个轴向同时观测，依靠千斤顶进行调整。柱底部依靠揽风绳葫芦高速柱顶部，无误后固定柱脚，并牢固栓紧揽风绳。（图11）


[image: image7.wmf]
图11

    ②钢柱垂直度偏差预留值
由于本工程结构形式为主框架焊接连接，钢柱与钢梁焊接后会有一定收缩，因此钢柱在垂直度校正时必须预留焊接收缩值，外侧柱的垂直度误差，以向外侧倾斜3mm控制预留焊接收缩量，高层的外侧柱在安装时外侧无揽绳拉点，所以在安放柱时有意识的将柱向外侧倾，内侧系上揽风绳，既保证安全性又保证容易调整的状态。

4.1.3.4 超长体系焊接变形的预控

①  裙房部分：A楼、B楼、C楼分成6部分分隔进行以防止收缩累计，对分隔的测量尺寸则应进行预控，如出现过大变化则需及时通知工厂特制构件。

②  主楼部分：A楼外侧柱以焊前向外倾2mm控制。

    B楼分东、西向及南北向，其中南北向轴线向外倾0~2mm控制，东、西向以向外倾4mm控制，（安装时从东、西两侧向中间合拢的装法），边装边初校；将11个轴间的孔隙留在东、西两端。中间各轴柱在安装过程中逐渐将垂直调到零位。

③高度变化的控制：每节柱的焊接的柱顶标高及时传递给工厂，对大的误差值进行下节柱的特制处理。

4.1.4 标准层钢结构安装
标准层钢结构安装顺序如下。

第一节间安装顺序：第一根钢柱就位→第二根钢柱就位→第三根钢柱就位→第四根钢柱就位→下层梁安装→上层梁安装。第一节间安装完成后，依次安装第二、第三节间（如下图12）。前三个节间安装完毕形成稳固的框架后，进行钢柱钢梁整体复测，各相关尺寸无误后进行最终连接。

















[image: image8.wmf]



图12

4.1.5 高强度螺栓连接

1) 使用螺栓
    本工程所用高强度螺栓系10.9级扭剪型高强螺栓，应符合GB3632-3633-83的要求，所有连接的构件的接触面采用喷砂处理，磨擦面的抗滑系数Q345取0.45。

2) 高强螺栓紧固

   紧固轴力的目标范围下限为设计螺栓张力，上限为标准螺栓张力+10%
表1
	螺栓直径d （m m）
	16
	20
	（22）
	24

	每批紧固轴力的 

    平均值
（kg）
	标准
	109
	170
	211
	245

	
	最大
	120
	186
	231
	270

	
	最小
	99
	154
	191
	222


   施工扭矩值的确定

A. 扭剪型高强度螺栓的拧紧分为初拧和终拧。大型节点分为初拧、复拧、终拧。初拧扭矩值如表2所示，复拧扭矩值等于初拧扭矩值。施工终拧采用定值电动扭矩扳手，尾部梅花头拧掉即达到终拧值。

表2
	螺栓直径d（mm）
	16
	20
	（22）
	24
	27

	初拧扭矩（N．m）
	160
	310
	420
	550
	790

	终拧扭矩（N．m）
	230
	440
	600
	780
	1120


   扭矩（N．m）TC=K．PC．d
　 K——扭矩系数（0.11~0.15）取0.13

   PC——预拉力标准值（KN）

   d——螺栓公称直径（mm）

B. 初拧采用初拧扳手进行，按不相同的规格调整初拧值。 
3) 高强度螺栓施工

节点螺栓紧固顺序为：同一平面内紧固顺序为：从中间向两端依次紧固，

如图13所示。                             

图13

4) 高强度螺栓施工顺序
A. 高强度螺栓穿入方向应以便于施工操作为准，设计有要求的按设计要求，框架周围的螺栓穿向结构内侧，框架内侧的螺栓沿规定方向穿入，同一节点的高强螺栓穿入方向应一致。

B. 各楼层高强度螺栓竖直方向拧紧顺序为先上层梁，后下层梁。待三个节间（①、②、③）全部终拧完成后方可进行焊接。


C. 高强度螺栓施工的主要影响因素
    影响高强度螺栓施工的主要因素有以下几个方面。
1) 钢构件摩擦面经表面处理后，产生浮锈。经验表明，浮锈产生20d后，摩擦系数将逐渐下降，不能满足设计要求。
2) 高强度螺栓施工受气温影响很大，有关规范规定，超过常温（0~30℃）时施工，高强度螺栓必须经过专项试验，依据试验制定特殊工艺方可使用。
3) 初拧值：每天班前扭矩扳手预设值必须进行试验测定，严防超拧。采用音响控制扳手操作，并严格做好初柠标记，严防漏拧。

4) 摩擦面的处理

施工前摩擦面必须清理干净，保证高强螺栓工作是的摩擦系数。

高强度螺栓连接摩擦面如在运输中变形或表面擦伤，安装前必须在矫正变形的同时，重新处理摩擦面。
5) 螺栓孔的偏差
高强度螺栓的连接孔由于制作和安装造成的偏差，采用电动铰刀修整，严禁气割或锥杆锤击扩孔。

铰孔前应先将其四周的螺栓全拧紧，使板叠密贴紧后进行，防止铁屑落入叠缝中。扩孔后的孔经不应超过1.2d，扩孔数量不应超过同节点孔总数的1/5，如有超出需征得设计同意。

5 钢结构焊接：

5.1 焊前准备：

5.1.1 将电焊机房吊到施焊区域，放置平稳。接通主电源，连接焊机及烘箱电源，做好接地并调试。连接焊机龙头线及地线，将地线并联接在一起焊在钢柱或钢梁上（如下图），焊接电缆线（龙头线）从焊机至焊钳的长度宜在30~50米，如因施工需要加长应考虑焊接电流的衰减。

5.1.2 按焊接工艺要求对焊条进行烘焙，烘烤温度250OC恒温1小时后降温至1000C保温，领用时放在焊条保温筒内，并填好记录。
              螺栓固定                        焊在梁或柱上

                                              钢板20mm厚

              龙头线

5.1.3 准备焊接用吊篮及简易脚手架，焊工个人工具及劳保安全用品。

5.1.4 由技术人员对焊工进行技术及安全交底，发给作业指导书。

5.2 焊前检查：

5.2.1 在接到上一个工序的交接单后，方可进行下道工序施工。

5.2.2 焊接前应检查安装的螺栓是否终拧。

5.2.3 按图纸检查坡口、间隙、钝边是否符合设计要求。是否有严重的错边现象（错边≤3mm ）

5.2.4 清理焊缝区域，按梁宽柱板宽配上工艺垫板。

5.3 焊接顺序：

5.3.1 构件接头的现场焊接，应符合下列要求：

完成安装流水区段内的主要构件的安装、校正、固定（包括预留焊接收缩量）；

确定构件接头的焊接顺序，绘制构件焊接顺序图；

按规定顺序进行现场焊接。

5.3.2 构件接头的焊接顺序，平面上应从中部对称地向四周扩展，竖向可采取有利于工序协调、方便施工、保证焊接质量的顺序（如下图）。


[image: image9.wmf]
5.3.3 构件的焊接顺序图应根据接头的焊接顺序绘制，并应列出顺序编号，注明焊接工艺参数。多层梁焊接应遵守先焊顶层梁、后焊底层梁，再焊次顶层梁、次层梁，柱对接焊缝可先焊亦可后焊：（如下图）


[image: image10.wmf]
5.3.4 梁和柱焊接应按排两名焊工在柱的两侧对称焊接，电焊工应严格按照分配的焊接顺序施焊，不得自行变更。

5.4 焊接：

5.4.1 本工程现场焊接接头型式为：十字型、箱型柱单面V型带垫板横焊全熔透横焊缝、及柱与梁单面V型带垫板平焊全熔透平焊缝。梁与梁单面V型带垫板平焊全熔透焊缝。支撑牛腿与柱梁双面角焊缝：

材质：Q345B、厚度：12～24mm

焊接方式：手工电弧焊（SMAW）

焊条：E5016（J506）           电流：直流

焊机：松下SS-400A            极性：反极

5.4.2 焊接时采用直流反极，电流输出应稳定，焊机接线应牢固。

5.4.3 柱与梁连接角焊缝、对接平焊缝，引、收弧板采用工艺垫板每边加长40mm，引、收弧在垫板上进行（如下图所示）。焊缝探伤合格后气割切除，打磨、割去引弧板时应留5~10mm。同时作好防火工作。

                                灭弧点



                                引弧点

5.4.4  焊接工艺参数参照下表执行,具体按焊接作业指导书。


[image: image11.wmf]                                   

焊

接

位

置

焊

接

电

流

(A)

焊

条

规

格

φ

3.2

100~120

90~110

φ

4.0

170~190

160~180

φ

5.0

220~240

平

  

º¸

ºá

  

º¸


5.4.5 梁和柱接头的焊缝，宜先焊梁的下翼缘板，再焊其上翼缘板。先焊梁的一端，待其焊缝冷却至常温后，再焊另一端，不宜对一根梁的两端同时施焊。

5.4.6 柱与柱接头焊接，应由两名焊工在相对称位置以相等速度同时施焊。柱两相对边的焊缝首次焊接的层数不宜超过4层。焊完第一个4层，清理焊缝表面后，转90○焊另两个相对边的焊缝。这时可焊完8层，再换至另两个相对边，如此循环直至焊满整个柱接头的焊缝为止。

5.4.7 预热及保温工艺：（厚板焊接的工艺另定）


[image: image12.wmf]13

4

3

2

1

5

6

7

8

9

10

11

12

12

11

10

9

8

7

6

5

1

2

3

4

13



     

Öù

 

5.4.8 柱与柱、梁与柱接头焊接试验完毕后，应将焊接工艺全过程记录下来，测量出焊缝的收缩值。

5.4.9 当风速大于5m/s(四级风)，应采取防风措施方能施焊。

5.4.10 焊接工作完成后，焊工应在焊缝附近打上(或用记号笔写上)自己的代号钢印。焊工自检和质量检查员所作的焊缝外观检查以及超声波检查，均应有书面记录。

5.5 焊接检验：

5.5.1 焊缝的外观检查：

a、焊缝质量的外观检查，应按设计文件规定的标准在焊缝冷却后进行。梁柱构件以及厚板焊接件，应在完成焊接工作24h后，对焊缝及热影响区是否存在裂缝进行复查。

b、焊缝表面应均匀、平滑，无折皱、间断和未满焊，并与基本金属平缓连接，严禁有裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑、针状气孔和熔合性飞溅等缺陷。

c、所有焊缝均应进行外观检查，当发现有裂纹疑点时，可用磁粉探伤或着色渗透探伤进行复查。

d、对焊缝上出现的间断、凹坑、尺寸不足、弧坑、咬边等缺陷，应予补焊。补焊焊条直径不宜大于4mm。

e、修补后的焊缝应用砂轮进行修磨，并按要求重新进行检查。

焊缝的超声波探伤检查应按下列要求进行：

1) 图纸和技术文件要求全熔透的焊缝，应进行超声波探伤检查。

2) 超声波探伤检查应在焊缝外观检查合格后进行。焊缝表面不规则及有关部位不清洁的程度，应不妨碍探伤的进行和缺陷的辨认，不满足上述要求时事前应对需探伤的焊缝区域进行铲磨和修整。

3) 全熔透焊缝的超声波探伤检查数量，应按设计文件要求。受拉焊缝应100%检查;受压焊缝可抽查50%，当发现有超过标准的缺陷时，应全部进行超声波检查。

4) 超声波探伤检查应根据设计文件规定的标准进行。超声波探伤的检查等级按《钢焊缝手工超声波检验方法和探伤结果分级》   GB11345-89规定进行验收。

5) 超声波检查应做详细记录，并写出检查报告。

6) 经检查发现的焊缝不合格部位，必须进行返修。并应按同样的焊接工艺进行补焊，再用同样的方法进行质量检查。

7) 当焊缝有裂纹、未焊透和超标准的夹渣、气孔时，必须将缺陷清除后重焊。清除可用碳弧气刨或气割进行。

8) 焊缝出现裂纹时，应由焊接技术负责人主持进行原因分析，制定出措施后方可返修。当裂纹界限清楚时，应从裂纹两端加长50mm处开始，沿裂纹全长进行清除后再焊接。

9) 低合金结构钢焊缝返修，在同一处返修次数不得超过2次。对经过2次返修仍不合格的焊缝，否则要更换母材，或由责任工程师会同设计和专业质量检验部门协商处理。应会同设计或有关部门研究处理。

5.6 焊接的冬季施工措施。（冬季施工另作工艺评定）
6 锚栓螺杆的埋设及浇砼

锚栓螺杆的埋设最终准确度将严重影响首节钢柱的安装质量，特别是高层部份的柱基础锚栓有16根组合成一体，所以群栓的相互约束，影响增加了施工的难度，为保证施工质量，对锚栓的绑扎、固定、浇砼过程作以下具体的方案。

6.1 安放绑扎前的准备：

6.1.1 将相邻的两根锚栓中间进行连接成组，控制经两根间的距离就已将16根变成了8个组，减少了安放控制量。见图：


6.1.2 按16个锚栓孔位制作一钢模板。见图：

为运输方便在工厂先加成1200*2400模板，还有两侧模板待工地组合成一体。


6.2 锚栓螺杆的安放、固定：

在绑扎基础钢筋时放入锚栓但不绑扎，套上模板，并校验中进行绑扎锚栓。

6.2.1 将模板套入锚栓杆，安上螺母使锚栓杆件处于挂在模板上状态，下部活动可调，上口已被模板控制。

6.2.2 调整模板的轴线位置及标高，调整无误后固定模板。

6.2.3 调整锚栓的垂直度，标高正确后将锚栓下部与钢筋网进行点焊固定。

6.2.4 复测锚栓尺寸及模板轴线、标高，无误后准备浇砼。

6.3 砼施工：

6.3.1 砼从中心灌入，保持砼推力四周均衡减少锚栓移位。

6.3.2 砼振捣时注意尽量不靠模板、锚栓及钢筋。同时浇捣时应搭设操作台不准站在模板上进行操作。

6.3.3 浇砼后立即进行轴线复测，有误差立即调整，并找出原因以便其它基础施工顺利。

7 连廊施工方案

对连廊的加工已在制作方案作了预拼装的方案要求，在此作连廊的现场拼装吊装方案：

连廊总重约9T，分解部分结构后总重8T，两侧单片桁梁单件3.5吨

安装高度45.5M，两端与结构柱间隙100MM，结构外形13.5*4.5*2.7M

7.1 经预拼后解体的构件到现场后进行两侧桁架的立面拼装：（水平状态拼接）


主要控制弦杆的孔间距离及上下弦杆的间距，即四个搁置点的相关尺寸。

7.2 将单侧桁架吊装到位、固定：

7.2.1 吊装：采用塔吊（A楼）起吊，能满足吊重（3.6T）及吊装距离48米要求。

7.2.2 吊点：吊点设在上弦杆，设三个吊点，其中两个吊点有调节手拉葫芦。（附图）


7.2.3 安装：

1) 在下搁置点上安放橡胶座用胶水固定。

2) 桁架从安装位置的侧面靠入（有一端是与梁连接耳板连接）

3) 到位后螺栓固定。

7.2.4 吊入另一侧桁架（操作同上）

7.2.5 搭设脚手架（悬挂式）


7.2.6 连接两侧桁架中间的水平杆件、铺设廊道板。

7.2.7 补漆：

1) 桁架在吊装前补漆完成。

2) 空中连接焊的补漆在脚手架上完成。

8 钢结构测量校正
8.1 测量准备工作
施测之前，编制钢结构安装测量方案，确定可行的测量方法。按照先总体后局部的原则，布设平面高层控制网，以控制钢结构总体偏差。对施工中所使用的仪器、工具进行检校，以保证施工精度。对地脚螺栓进行检测，要求螺栓上下垂直，水平位置精确。

所有测量工具必须进行计量鉴定，实测人员根据鉴定书进行读数调整，测量人员需进行专业培训，考试合格的持证上岗。
8.2 控制网施测
8.2.1   首层平面控制网测量

轴线基准点布设在轴线偏1m线交叉位置，基准点位预埋10cm×10cm钢板，用钢针刻划十字线定点，线宽0.2mm。四角四点须闭合，控制点的距离相对误差应小于1/15000。

8.2.2    控制网布设原则

A. 控制点位应选在结构复杂、拘束度大的部位。
B. 网形尽量与建筑物平行，闭合，且分布均匀。
C. 基准点间相互通视，所在位置应不易沉降、变形，以便长期保存。
8.2.3     控制点的竖向传递
    控制点的竖向传递采用内控法，每次从首层基准点进行投测，在各层安置激光接收靶，考虑到激光束传递距离过长会发散，影响投测精度，故在工程进行中按高程要分次投测控制网，并不断与基准点复合。
8.2.4   高程控制点的测定
    引测多个高程点作为楼层标高控制依据，各控制点标高误差应小于2mm，点位选在安全可靠、易保存、不易沉降、便于竖向引测的部位，并要求分布均匀，相互通视。
8.3 钢柱校正过程控制

图17所示为钢柱的校正流程图。








 

图17
8.3.1  地脚螺栓的检查
    地脚螺栓的埋设精度直接影响钢柱的吊装，吊装前应对所有地脚螺栓的平面位置和标高进行检查，要求螺栓平面位置偏差≤3m，标高偏差≤0~+5mm。
8.3.2 钢柱垂直度控制
    钢柱校正一般分四步进行：初校后初拧；终拧前复校；焊接过程中跟踪监测；焊接后的最终结果测量。初拧前可先用长水平尺粗略控制垂直度，待形成框架后进行精确校正。此时要考虑偏差预留，焊接后应进行复测，并与终拧时的测量成果相比较，以此作为上节钢柱校正的依据。
8.3.3 影响钢柱倾斜的因素
    高层钢结构施工中，影响垂直度的因素主要有以下几点。
 ⑴安装误差
这部分误差主要由安装过程中碰撞及钢柱本身几何尺寸偏差引起，也包括校正过程中测量人员操作的误差。

此类人为因素，可以通过加强施工管理监测工作进行保证。
 ⑵焊接变形
钢梁施焊后，焊缝横向收缩变形对钢柱垂直度影响很大，由于本工程焊缝较厚，所以累计误差的影响比较大。

施工前，我公司准备就本工程具体情况，采取的有效措施为：

A. 校正时外侧柱柱顶向外侧倾斜3MM。

B. 焊接过程中进行抽样轴线变化观察，并相应调整焊接顺序。

C. 焊接时在柱900两侧挂磁力线锤，测定焊接过程中的轴线变化，并作相应焊接顺序调整。
 ⑶日照温差
    日照温差引起的偏差与柱子的细长比、温度差成正比。一年四季的温度变化会使钢结构产生较大的变形，尤其是夏季。
    在太阳光照射下，向阳面的膨胀量较大，故钢柱便向背向阳光的一面倾斜。
通过监测发现，夏天日照对钢柱偏差的影响最大，冬天最小；上午9～10时和下午2～3时较大，晚间较小。校正工作宜在早晨6～8点，下午4～6点。  
 ⑷缆风绳松紧不当
       严禁利用揽风绳强行改变柱子垂偏值。
8.3.4 钢柱标高控制（楼层标高）
 ⑴高程基准点的测定及传递
    在首层平面布设多个高程基准点，用N3水准仪精确测定其高程。高程的竖向传递采用50m钢尺，通过预留孔洞向上量测，量测时应充分考虑温差、尺长、拉力等的影响，以保证量距精度。每层传递的高程都要进行联测，相对误差应＜2mm。
 ⑵柱顶标高的测定
    根据钢柱实际几何尺寸确定各层柱底标高50cm线及各层梁标高的10cm线，应从柱顶返量确定，通过控制柱底标高来控制柱顶及各层梁标高。
9 压型钢板施工组织
9.1 施工机具

为满足施工进度，现场配置如表4所列的施工机具。

                                                     表4
	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	用途

	1
	交流弧焊机
	BX1-500
	台
	4
	压型钢板与梁焊接

	2
	等离子切割机
	MAX20
	台
	2
	压型钢板切割

	3
	夹紧器
	
	把
	4
	压型钢板咬合

	4
	空气压缩机
	V-1.05/10
	台
	1
	配合等离子切割机

	5
	氩弧焊机
	 220V
	台
	2
	洞口封边焊接

	6
	吊索
	
	副
	20
	压型钢板吊运

	7
	焊把钳
	500A
	把
	20
	焊接

	8
	割嘴
	MI－020382
	套
	50
	等离子切割

	9
	割枪
	
	把
	8
	气割

	10
	氧气表
	
	只
	2
	切割

	11
	乙炔表
	
	只
	2
	切割

	12
	氧气瓶
	
	个
	10
	切割

	13
	乙炔瓶
	
	个
	20
	切割

	14
	手锤
	6磅、8磅
	把
	10
	压型钢板与梁紧贴

	15
	钢尺
	20m
	把
	2
	放线

	16
	钢尺
	7.5m
	把
	8
	放线

	17
	线坠
	0.5kg
	只
	3
	放线


劳动力组织：
    作业人员应具备较高的技术水平，能够多个小组同时作业。共配各工种工人20名，计：铆工6名,电焊工4名,起重工4名,安装工6名。
9.2 压型钢板施工
9.2.1    施工条件
为配合安装作业顺序，压型钢板铺设前应具备以下条件：

1) 主体框架结构焊接完毕并已经超声波探伤合格；
2) 主体框架结构焊接完成后，柱垂直度偏差复测合格；
3) 施工层平面次梁安装并终拧全部高强度螺栓；
4) 施工专用操作平台拆除，隅撑已装焊完结；
5) 上层平面区部次梁安装前，应先将压型钢板运输至安装位置，若在次梁安装后再吊压型钢板，势必造成斜向进料,容易损坏钢板甚至发生危险；

6) 钢柱及砼体处搁置角钢已装焊完毕。
9.2.2   施工顺序
    （1）平面施工顺序
    随主体结构安装施工顺序铺设压型钢板。
    （2）立面施工顺序
    为保证交叉施工前上层钢柱安装与下层楼板施工同时进行的人员操作安全，应先铺设上层压型钢板，后铺设下层压型钢板。
9.2.3    工艺流程
压型钢板的施工工艺流程如图22所示。


图22
9.2.4    施工方法
    （1）压型钢板长度一般为9m，每块重约120kg，为避免板材进入楼层后再用人工倒运，要求每一节间配料准确无误。
    （2）板材在地面配料后，分别吊入每一施工节间。为保护压型钢板在吊运时不变形，应使用软吊索，每次使用前要严格检查吊索，使用次数达到20次后，吊索必须更换，以确保安全（图23）。


[image: image13.wmf]
图23
    （3）严格按照图纸和规范的要求来散板与调整位置，板的直线度误差为10mm，板的错口要求＜5mm，检验合格后方可与主梁焊接。         
    （4）压型钢板与主梁焊接
    焊接采用手工电弧焊，焊条为E4303，直径3.2mm，焊接点应为直径16mm点熔合焊，焊点间距305mm。
    （5）封堵头板
堵头板是阻止混凝土渗漏的关键部件，封堵方法如图24所示。
               


图24
9.3 压型钢板施工的质量管理
    压型钢板施工应注意以下几点：
    1．压型钢板铺设后做好成品保护，避免表面凹陷。
    2．压型钢板铺设方向应满足钢筋通过的需要。
    3．弧形区外形尺寸变化较多，应认真核对设计图纸。
    4．预留洞口（电梯井、电缆井）位置应在允许偏差范围内。
9.4 压型钢板施工的安全管理

 为确保压型钢板施工时的安全，特作如下规定：
    1．压型钢板必须边散板铺设边电焊固定，禁止无关人员进入施工部位；
    2．压型钢板在人工散板时，工人必须系好安全带，大风天（5级以上）禁止作业；
    3．压型钢板施工楼层下方禁止人员穿行；
    4．压型钢板铺设后及时封闭洞口，设护栏并作明显标识；
5．压型钢板铺设后周边应设防护栏杆；

6．压型钢板铺设后上面禁止集中荷载；

7．施工后的切角、切边等另料必须整理运到安全位置堆放；
10 栓钉焊接
    本工程为了使钢梁与组合楼板能有效地协同工作，设置了抗剪连接栓钉，使栓钉杆承受钢构件与混凝土之间的剪力，实现钢-混凝土的抗剪连接。钢梁的栓钉直接焊在钢梁顶面上，称为非穿透焊；其他部位钢梁与栓钉中间夹有压型钢板，称为穿透焊。栓钉焊接施工前应进行焊接工艺评定，其结果符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
10.1    主要技术参数
施焊电流1500A；施焊时间0.8S（普通焊），1.1S（穿透焊）；栓钉伸出瓷环长度5mm（普通焊），7～9mm（穿透焊）；栓钉提升高度2.5mm（普通焊），3.0mm（穿透焊）。
    焊接用瓷环应保持干燥，表面受潮的瓷环,在使用前应置于120℃的烘箱中烘烤2h。
10.2    栓焊施工班前检验
    在每日开工前,若焊接设备及栓钉规格未改变,且焊接参数仍为特定值时,最先焊的两个栓钉应做试验,试验栓钉可直接焊在结构工件上,按实际焊接位置施焊，并做外观检查和弯曲试验。
（1） 外观检验按表6要求进行。

                                                        表6
	
	外观检查项目
	判定标准与允许偏差
	检查方法

	1
	焊肉情况
	360°范围内焊肉高＞1mm，
       焊肉宽＞0.5mm
	目    检

	2
	焊肉质量
	无气泡和夹渣
	目    检

	3
	焊缝咬肉
	咬肉深度＜0.5mm；
咬肉深度≤0.5mm，并已打磨去掉咬肉处的锋锐部位
	目    检

	4
	栓钉焊后高度
	焊后高度偏差＜＋2mm
	用钢尺量测


   （2）弯曲试验
    用锤击等方法将栓钉打弯30°,如焊接部位无裂纹为合格。
10.3    栓焊施工中的检验
    （1）栓焊施工中,若焊接设备和已确认的焊接参数有变动,必须按规定的焊接参数要求进行检验。
    （2）施工过程中对焊接部位应随时检查,焊缝有缺陷的应及时进行修补,焊缝缺损与修补要求见表7。
10.4   栓焊施工后的检验
    首先对成型焊肉进行外观检查，外观检查合格后,应在主要构件上逐批进行1%抽样打弯30°检查,若栓钉根部无裂纹则认为通过弯曲检验。
表7
	序号
	焊 缝 缺 损
	修 补 要 求

	1
	挤出焊脚不足360°
	修补焊缝应超过缺陷两端9.5mm

	2
	构件受拉部位因铲除不合格栓钉而使母材表面受损
	应打磨光洁、平整;若母材出现凹坑,可用手工焊方法填足修平

	3
	构件受压部位的不合格栓钉
	可以不铲除,在原栓钉附近重焊一枚;若铲除后母材有缺损处可照本表第2项处理;若缺损深度<3mm,且小于母材厚度的7%,则可不作修补


10.5   质检程序
    首先由施焊方自检,自检合格后写出自检报告,并附有工艺评定试验报告，最后由监理方组织专门质检小组进行检验。
10.6   验收
栓焊为隐蔽工程,在自检基础上, 由设计、施工、监理、建设单位共同验收。

11 防火涂料涂装工艺

     因防火涂料涂装通常是在钢结构主体工程竣工并经验收合格后在工地现场进行，因此本方案按规范规定的内容专门就防火涂料涂装作出必要的说明，以指导这方面的施工作业。
11.1 防火涂料涂装首先应符合设计要求和国家现行标准的有关规定。
11.2 防火涂料涂装其保证项目应符合以下规定：
11.2.1 钢结构防火涂料的品种和技术性能应符合设计要求并经国家检测机构检测符合国家现行有关标准规定，经检查生产许可证，质量证明书和检测报告。
11.2.2 钢结构防火涂料涂装中每使用100吨薄型防火涂料应抽检一次粘结强度；每使用500吨厚型防火涂料应抽检一次粘结强度和抗压强度。检查抽检报告应符合国家现行有关标准。
11.2.3 钢结构防火涂料涂装工程应由经批准的施工单位负责施工(若由其他施工单位施工须事先检查其批准文件)。
11.2.4 防火涂料涂装的基层，应检查有无油污、灰尘、泥砂等污垢。
11.2.5 防火涂料涂层应检查有无误涂、漏涂、涂层应无脱层和空鼓。
11.2.6 薄型防火涂料应用厚度测量仪检查，按《钢结构防火涂料应用技术规程》的测量方法检验涂层厚度。
11.3 防火涂料涂装的基本项目应符合以下规定。
防火涂料涂层的外观质量：
合格：涂层较平整、无明显凹陷、粘结牢固、无粉化松散和浮浆、乳突已剔除。
优良：涂层颜色均匀、轮廓清晰、接槎平整、无凹陷、粘结牢固、无粉化松散和浮浆、乳突已剔除。
防火涂料表面裂纹：
合格：薄型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于0.5mm；厚涂型防火涂料层表面裂纹宽度不应大于1mm。
优良：防火涂料涂层无明显裂纹。
上述检查为同类构件数的10%，但不得少于3件。
厚涂型防火涂料涂层的厚度：
合格：在5m长度内涂层低于设计要求厚度的长度不应大于1m，并不应超过1处，且该处的厚度不应低于设计值的85%。
优良：涂层厚度符合设计要求。
用钢尺和测针检查，方法按《钢结构防火涂料应用技术规程》。

11.4 防火涂料的涂装：由于防火涂料涂装是需经当地消防主管部门确认的有资质的单位承担，我司中标后将按业主要求和经当地消防部门认可的品牌厂家合作进行此项工作。
12 质量控制

    质量控制是钢结构工程十分重要的内容，它贯穿于钢结构工程前期准备、加工制作、现场安装施工的整个过程之中。
12.1 质量控制的主要环节
    本安装工程应重点控制以下几个方面：
    （1）钢材的质量控制；
    （2）构件安装前对构件的质量检查；   
    （3）现场安装质量控制； 

（4）高强度螺栓产品的质量检查和安装质量的控制； 
（5）焊接质量控制；

    （6）测量本身的质量控制；
    （7）成品保护。 
12.2 质量保证体系
项目经理部根据联合体公司质量保证手册和程序文件的要求编制质量保证程序文件和质量计划，并由技术主管组织质量体系运行。

12.2.1 钢结构安装过程质量控制



12.2.2 组织保证体系
    建立由项目经理领导，现场经理中间控制，专业技术人员和质量人员的施工过程控制检查的三级管理系统，从项目经理到生产班组逐一落实责任。
12.2.3  质量检查控制程序
    班组自检→安装专职质检员→项目质检人员→现场监理
12.2.4  质量控制主要依据及要点
  （1）质控主要依据
  a 钢结构设计图纸和施工说明书。
  b《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）。
  c《建筑钢结构焊接规程》（JGJ81-91）。   

  d《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规程》（JGJ82-91）。
  e《钢结构工程质量检验评定标准》（GB50221-95）。

  （2）质量控制重点：
  a 构件安装前对构件的质量检查；
  b 现场安装质量控制；
  c高强度螺栓产品的质量检查和安装质量的控制；
  e 压型钢板质量控制；
  f 测量的质量控制；

  g 桁架工程质量控制；

  h 成品保护。
12.2.5 施工准备阶段质量控制
1) 进入现场的施工人员必须经过专业培训，技术工人必须持证上岗。
2) 所有的材料和设备必须进行检验，检验合格后方可在工程中使用。

3) 构件加工运至现场后，要对构件进行外观和尺寸检查。重点检查构件的型号、编号、长度、螺栓孔数和孔径、承剪板方向。
12.2.6 现场安装的质量控制
1) 严格按照安装施工方案和技术交底实施。
2) 严格按图纸核对构件编号、方向，确保准确无误。
3) 安装过程中严格工序管理，做到检查上工序，保证本工序，服务下工序。

4) 钢结构安装质量控制重点：构件的垂直度偏差、标高偏差、位置偏差。要用测量仪器跟踪安装施工全过程。所有检测器具必须使用经检查合格的计量器具。
5) 拉缆风绳必须固定于稳定的固定物或打锚桩。
12.2.7 构件成品保护及标识
1) 构件连接面表面不能碰伤或粘污。
2) 构件在现场堆放时应有明显标识。

12.2.8 成品保护
（1）焊接材料应放在室温在正温以上的干燥仓库中，下铺垫木方和木板，设专人保管，严禁受潮后使用。
（2）高强度螺栓应放在干燥、洁净的仓库中，分类分规格堆码，设专人保管，严禁螺栓丝口损坏后使用。
（3）氧气、乙炔等气体的存贮，应远离火源，放在干燥洁净、温度适中的仓库中，由专人看管。
12.2.9 不合格品处理
    对于材料出现的不合格品由供货方负责处理；施工中造成的不合格品，由钢结构技术责任人提出技术处理方案，报经理部批准后实施处理。
12.2.10 质量验收
   依据钢结构工程施工及验收规范进行工程质量验收，且必须具备下列各项技术文件。
a. 钢柱垂直度测量成果表。
b. 钢柱、钢梁标高/挠曲测量成果表。
c. 高强度螺栓扭矩扳手检测记录。
d. 高强度螺栓安装质量检查表。

e. 焊接检测报告。
f. 焊工资格审查报告。

g. 油漆防腐检查表。

h. 施工后的自检报告。
12.2.11 检验报验程序
  （1）半成品验收程序

 对进场的成品钢构件组织进行验收,构件外观质量检查以项目经理部质检部门为主。检查项目包括：构件数量核实，运输过程中的损伤变形，外观复验并对重要尺寸进行复核，资料验收。经验收检查的成品构件，根据其检查结果，分别做出明显标识，不合格的构件必须隔离保管，不得在工程上使用。
  （2）分项工程检查程序
分项工程质量是分部工程和单位工程质量的基本保证，为保证每个分项和每一道工序的施工质量，必须在施工过程中严格控制，严格要求。

a) 分项工程施工质量首先从施工作业组的自检自控抓起，一个分项工程完成后，由施工作业组自行组织检查，检查中发现的问题及时进行处理或返修，直到自检合格。自检合格以后，由施工负责人通知项目经理部有关人员进行检验评定，由责任工程师核定。一般分项工程由项目经理部责任工程师认可后，方可进行下道工序施工。
b) 需业主、监理检查的项目，如焊接、高强度螺栓连接、主体钢结构吊装、应在项目责任工程师复检合格后报业主、监理方核验。

c) 钢柱、钢梁安装、焊接和高强度螺栓终拧，经监理、业主检验合格后，安装压型板。
12.2.12 分部工程检验程序
分部工程检验应在分项工程检验评定的基础上，由项目经理部现场经理组织有关部门及人员进行检验，检验合格后，由责任工程师负责向监理方报验，由甲方组织有关单位（业主、设计和施工单位），共同进行验收，核验合格后，方可进行下道工序施工。

13 安全防护
13.1 钢结构安装安全措施
13.1.1  柱－梁安装操作平台及爬梯
    （１）本工程柱身设计无牛腿，因此用于钢梁安装的操作平台必须在钢柱起吊前固定在钢柱上。
（２）柱身设计无爬梯，因此柱起吊前必须安装爬梯，为便于摘钩及安装钢梁时人员上下。图27为柱挂架与爬梯、防坠器示意图。

图27

    （３）次梁安装采用铝合金挂篮，由操作人员在作业前挂在主梁上（图28）。
                  


图28
13.1.2   安全绳
（１）安全绳用卸扣扣在柱的翼缘板上（图29）。

[image: image14.wmf]
             图29
   （２）钢柱与主梁连接处采用￠10mm钢丝绳作安全绳,次梁采用￠10mm白棕绳作为安全绳。
13.1.3 防坠器
     为确保操作者在上下钢柱时的人身安全，每根钢柱安装时都将配备防坠器。人员上下时，将安全带挂在防坠器的挂钩上，避免发生坠落事故。
13.1.4 安全挂钩与工具防坠链
借鉴日本工具安全挂钩与防坠链的做法，将全部手动工具、轻型电动工具加设不同形式的防坠链和挂钩，会有效地防止工具坠落伤人事故。
13.1.5 安全网设置：

安装、紧固、焊接、楼板的施工过程中的安全防护措施为二道：

A. 安全绳、防坠器保护：钢梁安装时应操作人员无安全挂置点，所以采用防坠器保护，第道钢梁安装后立即挂上安全绳，操作人员在高空梁上活动均穿戴安全带，扣信安全钢缆起到防坠保护。

B. 安全防护网保护：采用50*50网格、3M*3M/张，每张重7KG的不易燃安全绳网（通过安监的产品）。平面如出现空洞，则需在空间设水平网，高层楼外侧设挑网，三层楼面设一道，上、下设两道，交替上升。


13.2 安全防火措施
    现场应有可行驶消防车的专用车道。项目经理为消防领导小组的负责人。现场防火制度如下。
    （１）施工现场严禁吸烟。
    （２）凡动用明火和电、气焊必须到现场保卫部门开具动火证，并设专人看火。

    （３）现场消防器材配备充足有效，非火警不得动用。
    （４）电、气焊工作业前，清除作业范围内易燃物品或采取有效隔离措施。
    （５）氧气、乙炔瓶严禁放在动火地点下方，并有效遮盖。冬季若钢瓶和胶管上冻时，严禁用明火烘烤或用金属物敲打。夏季不得曝晒。严禁用明火检查漏气情况。氧气瓶与乙炔瓶间隔6米以上。
    （６）电焊机不得接在建筑物、机械设备及金属架上，不得使用无柄的焊、割工具。遇五级以上大风时,应停止室外电气焊作业。
    （７）电气焊作业完毕应切断电源、气源，并检查确认操作区域内无火险隐患。

13.3 各主要工序安全技术规程（通用）：

13.3.1 构件吊装工程安全技术规程

1) 进入现场必须遵守安全生产六大纪律。

2) 吊装前应检查机械索具、夹具、吊环等是否符合要求并进行试吊。

3) 吊装时必须有统一的指挥、统一的信号。

4) 高空作业人员系安全带，安全带生根处须安全可靠。

5) 高空作业人员不得喝酒，在高空不得开玩笑。

6) 高空作业穿着要灵便，禁止穿硬底鞋、高跟鞋、塑料底鞋和带钉的鞋。

7) 爬高必须有坚固爬梯，爬高人员必须佩挂防坠器。

8) 六级以上大风和雷雨、大雾天气，应暂停露天起重和高空作业。

9) 拆卸千斤绳时，下方不准站人。

10) 使用撬棒等工具，用力要均匀、要慢、支点要稳固，防止撬滑发生事故。

11) 构件在校正、焊牢或固定之前，不准松绳脱钩。

12) 起吊笨重物体时不可中途长时间悬吊、停滞。

13) 起重吊装所用之钢丝绳，不准触及有电线路和电焊搭铁线或与坚硬物体摩擦。

14) 冬季登高及在高空行走必须先清除冰霜。

15) 构件在吊装、转移，就位过程中不得大幅晃动，不得碰撞其它物件。

16) 遵守吊装中“十不吊”的有关规定安全技术。

13.3.2 高强螺栓安装工程安全技术规程
1) 高强螺栓安装前，应仔细核查螺栓规格是否与图纸要求相符合、螺栓是否有损坏现象。

2) 安装高强螺栓时，严禁强行穿入螺栓（如用锤敲打），且严禁气割扩孔。

3) 高强螺栓安装时，构件的摩擦面应按一定的顺序施拧，宜由螺栓群中央向外拧紧，穿入方向一致，并应在当天终拧完毕。

4) 高强螺栓安装时，构件的摩擦面应保持干燥，不得雨中作业。

5) 高强螺栓拧紧在同一连接面上时，应由接缝中间向两端交叉进行：两个连接构件的紧固顺序为先主要构件，后次要构件；高层钢结构施拧，应先顶层，然后底层，最后为中间层。

6) 高强螺栓的初拧、复拧、终拧应在同一天完成，不得在雨天终拧。

7) 操作者应佩带安全带、工具袋，且应挂钩牢固。

8) 电动扳手，撬棍扳手，定位销等均有安全绳保护，拧下螺栓梅花头均装入工具包。

13.3.3 钢结构现场焊接工程安全技术规程

1) 电焊工必须经过有关部门安全技术培训，取得特种作业操作证后，方可独立操作上岗；明火作业必须履行审批手续。

2) 电焊机外壳必须接地良好，其电源的装拆应由电工进行。

3) 电焊机开关箱拉合时应戴手套侧向操作。

4) 电焊机二次接地必须有空载降压保护器或触电保护器。

5) 焊钳与电线必须绝缘良好、连接牢固，更换焊条应戴手套。在潮湿地点工作，应站在绝缘胶板或木板上。

6) 严禁在带压力的容器和管道上施焊，焊接带带电的设备必须先切断电源。

7) 焊接储存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道前，必须把容器或管道清理干净，并将所有孔盖打开。

8) 电线、地线禁止与钢丝绳接触，更不得用钢丝绳设备代替零线所有地线接头，必须连接牢固。

9) 清除焊渣，采用电弧气刨清根时，应戴防护眼镜或面罩，防止铁渣飞溅伤人 。

10) 雷雨时，应停止露天焊接作业。

11) 施焊场地周围应清除易燃、易爆物品或进行遮盖、隔离围护。作业现场及焊机摆放处应配放有效的灭火器具。

12) 所有焊工应佩带安全带，作业时挂钩牢固，操作面稳定牢固，手用工具用工具袋，并挂钩牢固。

13) 所有焊工作业均应有焊条桶，焊条与焊条头均装入桶内。同时焊桶挂放牢固。

14) 工作结束，应切断电焊机电源，并检查操作地点，确认无起火危险后，方可离去。

13.3.4 油漆工程安全技术规程

1) 施工现场应有良好的通风条件，如在通风条件不好的场地施工时必须安装通风设备，方可施工。

2) 在用钢丝刷、板挫、气动工具清除、铁鳞时为避免眼睛沾和受伤，需戴上防护眼镜。

3) 在涂刷或喷涂对人体有害的油漆时，需戴上防护口罩，如对眼睛有害，需戴上密闭式眼睛进行保护。

4) 在涂刷红丹防锈漆及颜料的油漆时，应注意防止铅中毒，操作时要戴口罩。

5) 在喷涂硝基漆或其他挥发性、易燃性溶剂稀释的涂料时，不准使用明火。

6) 高空作业需要系安全带。

7) 为了避免静电集聚引起事故，对罐体涂料或喷涂应安装接地线装置。

8) 涂刷大面积场地时，（室内）照明和电气设备必须按防火等级规定进行安装。

9) 操作人员在施工时感觉头痛、心悸或恶心时，应立即离开工作地点，到通风处换换空气。如仍不舒畅，应去保健站治疗。

10) 在配料或提取易燃品时不得吸烟，浸擦过清油、清漆、油的棉纱、擦手布不能随便乱丢。

11) 使用人字梯不准有断档，拉绳必须连结牢固并不得站在最上一层操作，不要站在高梯上移位。在光滑地面操作时，梯子脚下要绑布和胶布。

12) 不得在同一脚手板上交换工作面。

13) 油漆仓库明火不准入内，须配备灭火机。不准装小太阳灯。

14) 调漆、油漆作业时必须注意不得流挂，并注意风向，对地面及周边作围护、铺垫防止污染。

13.3.5 施工现场用电安全技术规程

1) 施工现场安装、维修或拆除临时用电等作业，必须由电工完成。施工现场应按工程难易程度和技术复杂情况配备电工。

2) 使用用电设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品，并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转。停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱。

3) 在建工程不得在外高、低压线路下方施工。外高、低压线路下方，也不得搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、材料及其他杂物等。

4) 在建工程（含脚手架具）的外侧边缘与外电架空线路之间必须保持安全操作距离，其安全操作距离必须符合有关规范规定，否则应采取防护措施，如增设绝缘材料搭设的屏障、遮拦、围栏、保护网，并悬挂醒目的警告标志牌。

5) 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时，架空线路的最低点与路面的垂直距离应符合有关规范的要求。

6) 施工现场用电实行“三相五线制”。电线必须符合有关规定，配线（包括架空线）应分色（包括配电箱内连接），相线L1为黄色，相线L2 为绿色，相线L3为红色，工作零线N为黑色，保护零线PE为绿/黄色。严禁采用四芯或三芯电缆外加一根电线代替五芯或四芯电缆。禁止使用老化电线，破皮的应进行包扎或更换。

7) 每台用电设备应有各自专用的开关箱，应实行“一机一闸一漏一箱”

8) 制。开关箱内严禁用同一个开关电器直接控制2台及2台以上用电设备（含插座）。

9) 所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次，检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时，必须将其前一级相应的电源开关分闸断电，并悬挂停电标志牌派人监护，严禁带电作业。施工现场停止作业1 小时以上时，应将动力开关箱断电上锁。

10) 熔丝应与设备容量相匹配，不得用多根熔丝绞接代替一根熔线，每根熔丝的规格应一致，严禁用其他金属代替熔丝。

11) 施工现场照明灯具的金属外壳必须作保护接零，其电源线应采用三芯橡皮护套电缆，严禁使用花线和护套线。电源线不得随地拖拉或缠绑在脚手架等设施构架上。

12) 照明灯具的安装，室外高度应大于3米，室内应大于2、4米，大功率金属卤化灯和钠灯应大于5米。

13) 室内线路和灯具安装低于2、4米的，电源电压应不大于36伏；在潮湿和易触及带电体的工作场所，电源电压不得大于24伏；使用手持照明灯具的，电源电压不超过36 伏。

14) 架空线必须设在专用电杆上，严禁架在树木、脚手架上。电杆应采用砼杆或木杆，不得采用竹竿。。

15) 停电后，操作人员需要及时撤离的特殊工程，必须装设备自备电源的应急照明设备。
13.3.6 楼层板施工安全技术规程

1) 楼层板的装卸、吊装均采用软带吊装，吊装软带必须配套，多次使用后应检查，有破损则需报废换新。

2) 楼层板在安装前应根据板的模数及安装区间事先电脑放样，安装前对安装位置放线，保证直线及模数和波高。

3) 安装人员必须持证上岗，上岗必须佩带安全带。

4) 楼层板铺设前检查搁置点是否齐全？梁面是否清洁、无油污；焊接检查是否完成合格？

5) 楼层板铺设时必须做到随打开包装随铺，随铺随点焊固定，禁止散板无固定和用楼板作临时铺设。

6) 楼层板的边角料随时清理运出工作面，以防坠落伤人。

7) 边缘施工必须有安全绳、安全网的保护。

8) 边模板必须达到直线、平顺、牢固。包边、堵头板要密封。

9) 对局部变形的部位要衬锤后敲打复原。

13.3.7 栓钉施工安全技术规程
1) 施工前对栓钉，磁环进行检查，栓钉不得生锈，磁环不得潮湿，并经烘烤。

2) 施工前对施工位置进行清理检查，无油污、无杂渣、无水，划线分段保证间距正确，直线美观。

3) 操作者需穿戴劳保用品，防电防飞溅，在洞口、周边施工必须挂好安全带。

4) 焊机安放平稳，电焊线完整无破皮。同时施工时保护好焊线及焊枪。

5) 栓钉焊接应按工艺文件参数操作，并且每班前10个栓钉施焊后，即进行打弯质量检查，然后进行批量施工。

6) 施工时应对周边及下面进行清理检查，防止火险发生，并配置有效灭火设施及有专人进行监火。

7) 抓紧晴好天气施工，如遇下雨禁止室外施工，水、锈、油、渣是影响栓钉焊接质量的主要原因，在施工中局部发现则必须采用火焰烤、空气吹，清除后才能继续施工。

8) 每班在施工过程中应立即清理现场磁环，逐个检查焊接质量，对焊接溢出不饱满的，周围不完整的立即进行补焊。对成批出现的则必须找出原因（电流、引弧时间、提升高度、清洁程度、楼板与梁的空隙太大等），排除原因后进行继续施工。

13.3.8 附一：安全生产“六大纪律”

1) 进入施工现场必须戴好安全帽，扣好帽带，并正确使用个人保护用品。

2) 2米以上的高空悬空作业无安全设施的必须戴好安全带，扣好保险钩。

3) 高空作业时，不准往下或向上乱抛材料和工具等物件。

4) 各种电动机械设备，必须有可靠有效的安全措施和防护装置，方可开动使用。

5) 不懂电气、机械的人员严禁使用和玩弄机电设备。

6) 吊装区域非操作人员严禁入内，吊装机械必须完好，把杆垂直下方不准站人。

13.3.9 附二：“十个不准”

1) 不准穿拖鞋和赤膊上班。

2) 不准高空坠物。

3) 不准在吊篮内乘人。

4) 不准坐扶手栏杆和卧睡在脚手架上。

5) 不准酒后上班。

6) 不准玩火、烤火和打闹嘻玩。

7) 不准赌力，赌食。

8) 不准在同一垂直面上操作。

9) 不准带小孩进入现场。

10) 不准随便进入建设单位的车间、仓库、办公室等场所。

13.3.10 附三：起重机械“十不吊”

1) 斜吊不吊。

2) 超载不吊。

3) 散装物装的太满或捆扎不牢不吊。

4) 指挥信号不明不吊。

5) 吊物边缘锋利无防护措施不吊。

6) 吊物上站人不吊。

7) 埋在地下的构件不吊。

8) 安全装置失灵不吊。

9) 光线阴暗看不清吊物不吊。

10) 6级以上强风不吊。

13.3.11 附四：焊工“十不烧”

1) 焊工必须持证上岗，无特种作业人员安全操作证的人员，不准进行、焊、割作业。

2) 凡属一二三级动火范围的焊、割作业，未经办理动火审批手续，不准进行焊、割。

3) 焊工不了解焊、割周围情况，不得进行焊、割。

4) 焊工不了解焊件内部是否安全时，不得进行焊、割。

5) 各种装过可燃气体、易燃液体和有毒物质的容器，未经彻底清洗，排除危险性之前，不准进行焊、割。

6) 用可燃材料作保温层、冷却层、隔声、隔热设备的部位，或火星能飞溅到的地方，在未采取切实可靠的安全措施之前，不准焊、割。

7) 有压力或密闭的管道、容器，不准、焊割。

8) 焊、割部位附近的易燃、易爆物品，在未作清理或未采取有效措施前，不准焊、割。

9) 附近有与明火作业相抵触的工种在作业时，不准焊、割。

10) 与外单位相连的部位，在没有弄清有无险情，或明知存在危险而未采取有效的措施之前，不准焊、割。

附录一   钢结构安装允许偏差见表
	项次
	项   目
	图   示
	GB50205-95附录C允许偏差（mm）

	1
	钢结构定位轴线

	   [image: image15.wmf]
	e≤L/2000

±3.0

	2
	柱子定位轴线

	      [image: image16.wmf]
	e≤1.0

	3
	地脚螺栓位移

	   [image: image17.wmf]
	e≤2.0

	4
	柱子底座位移

	     [image: image18.wmf]
	e≤3.0

	5
	上柱和下柱的扭转

	    


	e≤3.0

	6
	底层柱基准点标高

	       [image: image19.wmf]
	-2≤e≤2

	7
	单节柱的垂直度

	    [image: image20.wmf]
	e≤H/1000

e≤10.0

	8
	同一层柱柱顶标高
之差

	  [image: image21.wmf]
	-5≤e≤5

	9
	同一根梁两端
水平度

	     


	e≤b/1000

e≤10

	10
	高层钢结构建筑的整体垂直偏差

	    


	e≤ H/2500+10

e≤50

由各节柱的偏差算出

	11
	高层钢结构建筑的平面弯曲
	[image: image22.wmf]

	e≤L/1500

e≤25

由各层产生的偏差算出






























































































































































































































































































































































办公室





� EMBED PBrush  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.14  ���





� EMBED PBrush  ���





  确定螺栓偏差，确定柱顶偏差





平面控制网测设，竖向投测





高程基准点确定，竖向传递钢柱几何尺寸检测





柱顶抄平，并与下节钢柱综合比较





   初拧时初校





  终拧前复校





   钢柱就位





施焊过程中跟踪    


    监  测





   成果输出





焊接后垂直度测量





返修





检查





后续过程





合格





不合格





检验





修  整





放线





边缘切割





封堵头板





洞口


制作





与主梁焊接





合  格





不合格





检  验





散板





位置调整





吊运至楼层





板材及配件清理





测量放线





构件复验





钢结构安装





质量检查员





主框架校正





垂直度测量





高强度螺栓初拧





垂直度测量





高强度螺栓终拧





安装验收申请





专职质量检查员











压型板安装





自检





验收申请





专职质量检查员





验收





瓦板定位





� EMBED PBrush  ���





























































































































































































































































































































































































































































































































       钢梁





 钢柱





� EMBED AutoCAD.Drawing.15  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.15  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.15  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.15  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.15  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.15  ���





·················








资料办





质量办	





技术办





UT检查	





安全部





焊接组





安装组





测量组





压型板组





主任工程师





执行经理





项目经理






































梁上


弹线确定位置








� EMBED AutoCAD.Drawing.15  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.15  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.15  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.15  ���








1
48
报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）


_925293162

_1088111869

_1109547811.xls
Sheet1

		

																13

																4

																3

																2

																1				5		6		7		8		9		10		11		12

		12		11		10		9		8		7		6		5				1

																				2

																				3

																				4

																				13



柱




_1135061409.dwg

_1135086408

_1135149853.dwg

_1135149938.xls
Sheet1

		焊接位置		平  焊		横  焊

		焊接电流(A)

		焊条规格

		φ3.2		100~120		90~110

		φ4.0		170~190		160~180

		φ5.0				220~240






_1135149359.dwg

_1135148239.dwg

_1135086175.dwg

_1135062899.dwg

_1134991516.dwg

_1134992522.dwg

_1135059408.dwg

_1134990678.dwg

_1109543414.dwg

_1109543491.dwg

_1088111870

_1037277571

_1088111853

_1088111856

_1040755330.dwg

_1080475047

_1040741116

_925293251

_927629725.doc
����������������




_925293233

_921486124

_921579895

_921646376.doc
����������������������������




_921646377.doc
��������������������������������




_921589783

_921486125

_921486115

_921486117

_921486109

_921486111

_921486104

